Skúška z predmetu

Elektrické meranie

2. ročník

- VŠEOBECNÉ POJMY

- Meranie – definícia, metódy, stratégia.

Základné pojmy – merací prístroj, rozsah, overovanie, etalón.

- Veličiny a jednotky sústavy SI. Organizácia zabezpečujúca jednotnosť normálov jednotiek

- Chyby merania – definície, miesta a príčiny ich vzniku, ich eliminácia.

- Presnosť merania – definícia, stanovenie presnosti merania zo zaručenej presnosti meracích prístrojov.

- Gaussov zákon normálneho rozdelenia a jeho vlastností. Stanovenie presnosti merania štatistickým vyhodnotením zo základného súboru.

- MERACIE METÓDY

- Meranie jednosmerného napätia votmetrom a laboratórnym kompazátorom. Princíp kompenzácie. Meranie striedavého napätia voltmetrom a Krukowského kompenzátorom.

- Meranie jednosmerného prúdu ampérmetrom a Hallovou sondou. Meranie striedavého prúdu ampérmetrom a termočlánkovým a termistorovým kompenzátorom.

- Meranie výkonu jednosmerného prúdu pomocou voltmetra, ampérmetra a pomocou Hallovej sondy.

- Meranie činného výkonu jednofázového harmonického prúdu wattmetrom a kvadrátorom.

- Meranie činného výkonu trojfázového harmonického prúdu v súmernej sústave.

- Meranie činného výkonu trojfázového harmonického prúdu v nesúmernej sústave.

- Meranie jalového výkonu harmonického jednofázového a trojfázového prúdu v súmernej sústave.

- Meranie jalového výkonu trojfázového harmonického prúdu v nesúmernej sústave.

- Meranie frekvencie výchylkovým frekventometrom a osciloskopom.

- Fázový posun – definícia, spôsoby jeho vyjadrenia, meranie osciloskopom.

- Elektrický odpor – jeho etalóny a meranie voltmetrom a ampérmetrom.

- Meranie elektrického odporu ohmetrami (voltmetrický, pomerový).

- Elektrická kapacita – jej etalóny a meranie Wienovým a Scheringovým mostíkom.

- Indukčnosť – jej etalóny a meranie Maxwell-Wienovým a rezonančným mostíkom.

- MERACIE PRÍSTROJE

- Statické charakteristiky analógových meracích prístrojov a označovanie ich vlastností na stupnici.

- Magnetoelektrické prístroje.

- Magnetoelektrické prístroje s usmerňujúcim zariadením(diódy, termoelektrický menič).

- Feromagnetické meracie prístroje.

- Elektrodynamické a ferodynamické meracie prístroje.

- Indukčné a tepelné meracie prístroje.

- Elektrostatické a rezonančné meracie prístroje.

- Bočníky, predradné odpory a deliče napätia.

- Meracie transformátory napätia a prúdu.

- Zapisovače.

- Prevodníky na meranie strednej, efektívnej a maximálnej hodnoty.

- Prevodníky používajúce vo svojej funkcii operačné zosilňovače.

- Obyčajný osciloskop.

- Číslicové meracie prístroje – definícia, druhy, princíp funkcie.

- Metrologické charakteristiky číslicových meracích prístrojov.

- Základné schémy číslicových meracích prístrojov. Číslicový voltmeter s medziľahlým prevodom na časový interval.

- Číslicový voltmeter integrujúci.

- Číslicový voltmeter s vyvažovaním meraného napätia etalónovým meniacim sa diskrétne po rovnakých stupňoch.

- Číslicový voltmeter s vyvažovaním meraného napätia etalónovým meniacim sa diskrétne po rádoch.

- Číslicové voltohmetre a voltampérmetre. Číslicový wattmeter.

- Číslicový merač frekvencie a dĺžky periódy.

- Vlastnosti číslicových meracích prístrojov v porovnaní s analógovými.

- Číslicovo–analógový prevodník s váhovými odpormi a sieťou R-2R.